公告

因学校工作需要，现对需要对学校监控系统维护和配件安装服务进行公开询价。经过市场调研和询价后，现将公告如下：

一、设备及报价情况

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单价 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R系列高性能64路8盘位录像机 | 海康威视 | DS-8864N-R8 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；自带8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； | 4000 | 台 |
| 2 | R系列高性能32路4盘位录像机 | 海康威视 | DS-7932N-R4 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；自带4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；支持本地同步回放及多路同步倒放；针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； | 2000 | 台 |
| 3 | 8T监控盘 | 希捷 | 希捷8T | 接口：SATA 6Gb/s；转速5400rpm；256MB缓存；最大持续传输速率180MB/s； | 1200 | 台 |
| 3 | 4T企业盘（存储使用） | 希捷 | 希捷4T | 接口：SATA 6Gb/s；转速5400rpm；256MB缓存；最大持续传输速率180MB/s； | 500 | 台 |
| 4 | 400万白光全彩筒型PoE网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD1245-LA | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps；支持SmartIR，防止夜间红外过曝；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境；支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议；1个内置麦克风；智能补光，支持白光/红外双补光；符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 300 | 台 |
| 5 | 8口 PoE交换机 | 海康威视 | DS-XS10-P | 支持8个百兆PoE电口，2个百兆电口；整机PoE功率60 W；支持远距离传输；支持红口保障。 | 400 | 台 |
| 6 | 机架式千兆上行 PoE交换机 | 海康威视 | DS-3E0318SP-130W-E | 支持16个百兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光电复用口；支持IEEE 802.3at/af；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x；支持红口保障；支持上行口链路聚合；支持下行口端口隔离；最远传输距离可达200-300米，网线类型与质量、终端网口性能均会影响传输距离；支持6 KV防浪涌（PoE口） | 950 | 台 |
| 7 | 百兆光纤收发器 | 胜为 | XFC711AB | 光纤收发器 百兆 单模单纤 SC接口 冷轧板铁壳黑色 桌面式 距离≤20KM 波长1310/1550nm 一对/盒 | 250 | 盒 |
| 8 | 摄像机电源 | 天地伟业 | TC-P15A1 | 交流电压输入稳压开关电源，适用于DC12V供电摄像机 壁挂式安装，支持防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能 AC170V~240V输入，DC12V输出，输出电流额定1.5A，最大2A 温度0℃-40℃，湿度10%~90%(无凝结) 3级B浪涌、3级B静电防护等级 | 30 | 个 |
| 9 | 超五类网线 | 海康威视 | DS-1LN5E-S/E | 支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 PVC/PE护套，耐磨、抗拉强度高，保障安全。 | 2.6 | 米 |
| 10 | 铝合金鸭嘴支架 | 天地伟业 | TC-P11AM |  | 20 | 个 |

二、服务内容

1.报价人确保所提供的最后的监控设备耗材均为采购人要求耗材。若因市场等原因进行更换需要采购人同意。

2.监控系统维修配件需要品牌授权证书或证明，同时配件质保不少于官方质保时间。

3.所有服务由报价人到校服务，完成设备的安装和调式，保证设备正常使用。

4.认真负责，实事求是，诚实守信，响应速度快。

三、服务期限

本次服务期限为1年。以签订合同之日起计算。合同一年一签。

四、支付方式

按实结算。报价人每次提供配件安装后，按照采购人要求进行验收，需由采购人要求的相关人员签字确认。报价人每学期向采购人出具合法有效的等额增值税普通发票及凭证资料进行支付结算。

五、报价要求

1.本次报价采用统一下浮率采购报价，竞价采购，报价最低者得。报价人应按下浮率来计算报价且报价不能超过最高限价，否则按无效报价处理。

2.有意向报价的供应商应当将提交以下材料：报价明细单、盖有企业公章的营业执照、相关负责人联系方式、法人代表授权书、被授权人身份证、服务承诺书等。报价文件应填写单位全称，并加盖公章。请将报价单及相关资质的文件材料密封后，于2024年11月27日17：00前递交泸县建校龙城校区总务处。

3.提供的资料必须真实有效，如若提供虚假资料，一经查实，取消报价资格，并承担相关的法律责任和经济责任。

六、其他补充事宜

报价人在参与前务必认真阅读本询价公告级询价文件全部内容。联系人杨老师15228474642、舒老师电话15883090403。

特此公告

四川省泸县建筑职业中专学校

2024年11月25日